唐高行审环表[2021]16号

审批意见： 一、同意报告表意见，报告表作为工程设计和环境管理的依据。 二、该项目为兽药GMP生产及生物技术研发与推广项目,项目位于河北省唐山高新技术产业开发区京唐智慧港通州道南侧、经十五路西侧，该项目总投资10000万元，其中环保投资55万元。项目总占地面积21492.3m2，利用自有技术及相关新兽药证书等技术专利，建设自动化高效密闭生产线,生产兽用药品及相关产品，产值1亿元/年，产量8000吨/年；此外项目利用现有技术及人员，研发兽用疫苗，仅为技术研究及推广，不进行批量生产。 三、建设单位要认真落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施。确保环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。 1.本项目燃气锅炉安装低氮燃烧器，废气经8m高排气筒排放,污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5165－2020）表1排放限值，同时满足《唐山市锅炉治理专项实施方案》（唐气领办[2019]10号）的要求，颗粒物5mg/m3，二氧化硫10mg/m3，氮氧化物30mg/m3。 2.上料配置工序产生的颗粒物经滤筒除尘器处理后由15米高排气筒排放，颗粒物有组织排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2中颗粒物最高允许排放浓度20mg/m3。 3.研究及检验产生的废水经高压蒸汽灭菌预处理后与设备清洗、地面擦洗废水进入厂区自建污水处理站处理，处理工艺为接触氧化-沉淀-砂滤-碳滤-超滤-RO反渗透-消毒。通过市政污水管网，排入唐山空港城污水处理厂处理。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准要求，同时应满足唐山空港城开发区污水处理厂进水水质要求。 4.各产噪设备置于封闭单层彩钢生产车间内，车间内又设不同生产线隔间，设备基础加装减振，风机设置软连接。各边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3、4类标准。 5.一般固废合理处置，检验产生的废试剂、废试剂瓶、试验废液、不合格药品、废润滑油、废油桶、废活性炭、废过滤介质暂存于项目建设的危废间，委托有资质单位定期处置。 6.其他环境管理严格按环评报告表规定的措施进行落实，确保满足环保要求。 四、本项目总量指标为：颗粒物:0.7t/a、SO2：0.022t/a、NOx：0.065t/a、COD：0.017t/a、氨氮：0.001t/a。 五、项目建成后，建设单位需按照自行验收相关规定及技术规范要求，在主体设施、环保设施投入生产或者使用之日起原则上3个月内完成验收，并向社会公开。 六、你单位在接到本批复后及时将环境影响评价报告表及批复送唐山市生态环境局高新分局。 公 章 2021年8月3日